## Sources
DeviceNumber | Text | DeltaX | DeltaY | Angle | Location | Prop | Alignment | Border | Background | TextColor | BorderColor | BackgroundColor | Font | TextSize | Offset | Flags | SourceID | DesiredVoltage | SinglePhaseCenterTap | CenterTapPhase | Eq_KVLL | Eq_OperatingVoltage1 | Eq_OperatingVoltage2 | Eq_OperatingVoltage3 | Eq_OperatingAngle1 | Eq_OperatingAngle2 | Eq_OperatingAngle3 | Eq_ImpedanceUnit | Eq_PositiveSequenceResistance | Eq_PositiveSequenceReactance | Eq_ZeroSequenceResistance | Eq_ZeroSequenceReactance | Eq_NegativeSequenceResistance | Eq_NegativeSequenceReactance | Eq_BaseMVA | Eq_NominalCapacity1MVA | Eq_NominalCapacity2MVA
107 | $EqId$ | -0.850244 | 36.816954 | 0.000000 | Standard | 16385 | Default | Default | Default | -1 | -1 | -1 | Arial | 1.500000 | 0.330000 | 0 | SOURCE | 12.470000 | 0 | None | 12.470000 | 7.199558 | 7.199558 | 7.199558 | 0.000000 | -120.000000 | 120.000000 | Ohms | 0.100000 | 0.600000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.100000 | 0.600000 | 0.000000 | 150.000000 | 150.000000
[21 empty] | 12.470000 | 7.199558 | 7.199558 | 7.199558 | 0.000000 | -120.000000 | 120.000000 | Ohms | 0.100000 | 0.600000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.100000 | 0.600000 | 0.000000 | 150.000000 | 150.000000

## Buses
NodeID | UserDefinedBaseVoltage
3 | 0
4 | 0
2 | 0
107 | 0
112 | 0

## Lines
SectionID | OwnerID | FromNodeID | ToNodeID | Phase | DeviceNumber | Length | ConnectionStatus | HarmonicModel | ConductorPosition | PhaseConductorIDA | PhaseConductorIDB | PhaseConductorIDC | NeutralConductorID1 | NeutralConductorID2 | ConductorSpacingID | EarthResistivity
109 | UTILITY | 107 | 2 | ABC | 109 | 609.600000 | Connected | NominalPI | PositionABC | 336_500_26_7_NOB | 336_500_26_7_NOB | 336_500_26_7_NOB | 4_0_6_1_ACSR_NOB | NONE | IEEE4BUS | 100.000000
111 | UTILITY | 3 | 4 | ABC | 111 | 762.000000 | Connected | NominalPI | PositionABC | 336_500_26_7_NOB | 336_500_26_7_NOB | 336_500_26_7_NOB | NONE | NONE | IEEE4BUS | 100.000000

## Transformers
SectionID | OwnerID | FromNodeID | ToNodeID | Phase | DeviceNumber | DeviceID | ConnectionStatus | TransformerConnection | PrimaryTapSettingPercent | SecondaryTapSettingPercent | NormalFeedingNodeID | PhaseShift
110 | UTILITY | 2 | 3 | ABC | 110 | IEEE4BUS_YGYG | Connected | Yg_D | 100.000000 | 100.000000 | 2 | 0.000000

## SpotLoads
SectionID | OwnerID | FromNodeID | ToNodeID | Phase | DeviceNumber | ConnectionConfiguration | Location | SymbolSize | NumberOfCustomer | kW | PF
112 | UTILITY | 4 | 112 | C | 112 | D | Middle | 0.000000 | 0.000000 | 2375 | 0.95
112 | UTILITY | 4 | 112 | B | 112 | D | Middle | 0.000000 | 0.000000 | 1800 | 0.9
112 | UTILITY | 4 | 112 | A | 112 | D | Middle | 0.000000 | 1.000000 | 1275 | 0.85